別記様式第５号

| 使 用 開 始 報 告 書 年 月 日 保健環境研究センター所長 殿 浄化槽管理者住所 （ 設 置 者 ） 氏 名 （法人にあっては名称 及び代表者氏名） 電話番号 下記の浄化槽の使用を開始したので、環境省関係浄化槽法施行規則第８条の２第１項 の規定により報告します。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設置届出又は建築確認若 しくは計画通知の年月日 |  | 年 月 日 届出 ・建築確認 ・計画通知 |  |
|  | 浄 化 槽 設 置 場 所 |  |  |  |
|  | 処 理 能 力 |  |  |  |
|  | 使 用 開 始 年 月 日 |  |  |  |
|  | 技術管理者 | 住 所 |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |
|  | 浄化槽保守 点検業者 | 住 所 |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |
|  |  | 登録番号 |  |  |
| （備考） １．技術管理者欄は、浄化槽処理対象人員が５０１人以上の場合、記入すること。 ２．技術管理者をおく場合にあっては、浄化槽管理士免状の写し及び環境大臣が認定する 講習会の課程を終了したことを証する書類を添付すること。 ３．浄化槽保守点検業者欄は、浄化槽の保守点検を保守点検業者に委託する場合に記入すること。 |  |  |  |  |

別紙

| 浄化槽保守点検結果書 作成者(浄化槽管理士) 氏名 次の浄化槽の使用開始前の保守点検結果を報告します。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |
| 規模人槽 | 人槽 |  | 認定番号 |  |  |  |
| 保守点検年月日 |  |  | 使用開始年月日 |  |  |  |
| 点検事項 - し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 - 浄化槽にあっては、工場排水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。 - 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は、清掃に支障を及ほすおそれのある構造物を設けないこと。 - 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある苛重をかけないこと。 - 通気装置の開口部をふさがないこと。 - 流入管きょと槽の接続及び放流管きょと槽の接続状況。 - 槽の水平の保持の状況。 - 流入管きょにおけるし尿、雑排水の流れ方の状況。 - 単位装置及び、附属機器類の設置の位置状況。 |  |  |  |  |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |