## 01_概要内訳
区分 | 内容 | 数量 | 単位 | 金額
A. 建築 | 1. 直接仮設 | 1 | 式
A. 建築 | 2. 金属・内装 | 1 | 式
A. 建築 | 3. 内装仕上 | 1 | 式
A. 建築 | 4. 建具 | 1 | 式
A. 建築 | 5. 塗装 | 1 | 式
B. 電気設備 | 1. 電灯、コンセント、空調電源設備 | 1 | 式
B. 電気設備 | 2. 弱電設備 | 1 | 式
C. 機械設備 | 1. 空調設備 | 1 | 式
C. 機械設備 | 2. 換気設備 | 1 | 式
C. 機械設備 | 3. 衛生設備 | 1 | 式
直接工事費
共通費 | 共通仮設費 | 1 | 式
共通費 | 現場管理費 | 1 | 式
共通費 | 一般管理費 | 1 | 式
C. 機械設備 | 廃材処分費 | 1 | 式
工事価格

## 02_直接仮設
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【1. 直接仮設】
<a. 養生>
仮囲い壁 |  | 1 | 式
養生 |  | 1 | 式
<b. 整理掃除片付け>
整理清掃片付け(内部改修) | （宿直室内）軽鉄・ボード工事終了後のみ | 47 | m2
整理清掃片付け(内部改修) | （1F機械室・便所内） 軽鉄・ボード工事終了後のみ | 27.5 | m2
<c. 内部足場>
内部仕上足場 | （宿直室内）（改修） | 47 | m²
内部仕上足場 | （1F機械室・便所内）（改修） | 20 | m²
立馬 CSR-130 | 立馬CSR-130同等（4台）/ リース30日まで | 1 | 式
鋼製足場板 | アルミ足場板L3000 鋼製足場板同等（6枚）/ リース30日まで | 1 | 式
同上運搬費(往復) |  | 1 | 式
資材運搬費 | 金属・内装工事分共 | 1 | 式
<d. 仮設材運搬>
仮設材運搬 | 内部仕上足場脚立足場 | 47 | m²
*【1. 直接仮設】小計*

## 03_金属内装
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【2. 金属・内装】
既存天井撤去 | （宿直室内）軽鉄部分撤去含む | 1 | 式
既存天井撤去 | （1F機械室・便所内）軽鉄部分撤去含む | 1 | 式
天井新設 | （宿直室内）岩綿+PB | 47 | m²
天井新設 | （1F機械室・便所内） | 1 | 式
天井 新規開口 | 1250×350 | 7 | ヶ所
天井 新規開口 | Φ150×3カ所 Φ100×3カ所 | 1 | 式
天井 軽鉄下地 | 19型 Mバー取付 | 47 | m²
壁 軽鉄下地 | W65 CH=2650 | 160 | m²
配管バック 軽鉄下地 | W65 H1000×W1500 | 1 | ヶ所
壁 開口補強 | W65 | 24.4 | m
壁 書架取合補強 | 鉄板0.8mm H=200×L=5,000 | 1 | ヶ所
壁 | 耐水石膏ボード 12.5mm | 59 | m²
壁 | 石膏ボード 12.5mm | 136 | m²
出隅 | アルミアングル | 8 | m
出隅 | 塩ビ見切り コ型 | 66 | m
壁 ロックウール充填 | 50mm 24kg | 27.5 | m²
廊下 天井設備配管用開口 | 岩綿+PB 撤去復旧（下地補強共） | 1 | 式
廊下 既設取合い |  | 1 | 式
外部目隠し |  | 1 | 式
*【2. 金属・内装】小計*

## 04_内装仕上
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【3. 内装仕上】 | <木工事>
UB 4方枠 W800×H1980 | 25×102.5 米拇 ペン下 | 3 | ヶ所
| 同上加工・取付手間 | 1 | 式
| 金物・ボンド代 | 1 | 式
| 既設取合い工事 | 1 | 式
| 補足材 | 1 | 式
床束 フクビ品 | 遮音プラ木 | 1 | 式
| 専用接着剤 | 1 | 式
捨て張り | 合板24ミリ 材工共 | 1 | 式
仕上げ下地 | ベニヤ5.5ミリ 材工共 | 1 | 式
仕上げ下地 | 補足材 | 1 | 式
事務所 | 移動書架取外し | 1 | ヶ所
事務所 | 移動書架再取付 | 1 | ヶ所
| 運搬搬入費 | 1 | 式
フロアタイル張替え | 材工共 | 1 | 式
タイルカーペット張替え | 材工共 | 26 | m²
ソフト巾木 |  | 30 | 枚
ドレープカーテン |  | 2 | 窓
レースカーテン |  | 2 | 窓
間仕切りカーテン |  | 1 | ヶ所
*【3. 内装仕上】小計*

## 05_建具塗装
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【4. 建具】 | （三和シャッター品） ※概算見積
宿直室A | 上吊片引き戸 | 1 | ヶ所
宿直室B | 上吊片引き戸 | 1 | ヶ所
納戸 | 上吊片引き戸 | 1 | ヶ所
施工費 |  | 1 | 式
運搬搬入費 |  | 1 | 式
既設フィックス窓スチールパネル入替え | 材工共 | 1 | 式
*【4. 建具】小計*
5. 塗装
(内部) 壁 EP塗装 | （新規PB下地） | 51 | m²
シャワーユニット4方枠 | OP塗装 糸=140 | 11.5 | m
(外部) 既設目隠しガラリ | SOP塗替 | 1 | カ所
雑塗装 |  | 1 | 式
*【5. 塗装】小計*

## 06_電気設備
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
B. 電気設備
【電灯、コンセント、空調電源設備】
照明器具 取外し及び再取付 | HF32×2 埋込 既設流用 | 15 | 台
シーリングライト 8畳用 |  | 2 | 台
シーリングライト 10畳用 |  | 1 | 台
低圧耐燃性EEFケーブル | EM-EEF 2.0mm-3c | 352 | m
低圧耐燃性CEケーブル | EM-CE 5.5sq-3c | 242 | m
配線支持材料 |  | 1 | 式
メタルモールジング | B型 40.4×20.0 | 48 | m
コーナーボックス | B型 | 16 | 個
スイッチボックス | 1個用 深型 | 16 | 個
メタルモール支持材 |  | 1 | 式
メタルモール附属品 |  | 1 | 式
埋込コンセント | 2P15AE×1 ET | 9 | 個
新金プレート | 3コ用 | 9 | 枚
埋込スイッチ | 片切×1 [新金] | 4 | 組
雑材料消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
ブレーカー | ELB2P2E20A 200V | 2 | 個
分電盤改造費 |  | 1 | 式
資材運搬費 |  | 1 | 式
*小計*

## 07_弱電設備
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【弱電設備】
耐燃電線 HP | HP 1.2mm-3c | 55 | m
| HP 1.2mm-4c | 33 | m
テレビ共聴ケーブル 編組同軸 | S-5C-FB | 110 | m
配線支持材料 |  | 1 | 式
メタルモージング | A型 25.4×12.0 | 6 | m
コーナーボックス | A型 | 5 | 個
メタルモール支持材 |  | 1 | 式
メタルモージング | B型 40.4×20.0 | 48 | m
コーナーボックス | B型 | 16 | 個
スイッチボックス | 1個用 浅型 | 5 | 個
雑材料消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
撤去工事費 |  | 1 | 式
自火報工事費 |  | 1 | 式
弱電工事費 |  | 1 | 式
資材運搬費 |  | 1 | 式
*小計*

## 08_空調設備
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C. 機械設備
【空調設備】
ビル用マルチエアコン室内機 | ダイキン:FXYAA28AA | 2 | 台
ビル用マルチエアコン室外機 | ダイキン:RXTA80A | 1 | 台
運転リモコン・液晶ワイヤード |  | 2 | 個
遮断弁ユニット |  | 2 | 個
冷媒管分流器 |  | 1 | 組
ドレンアップキット |  | 2 | 台
室内機据付及び繋ぎ込み |  | 2 | 台
室外機据付及び繋ぎ込み |  | 1 | 台
冷媒管 | 15.9/9.52 § | 40 | m
冷媒管 | 12.7/6.4 § | 1 | TH
配管施工費 |  | 1 | TH
室内スリムダクト | 材工共 | 2 | 箇所
ドレンアップキット取付け及び繋ぎ込み |  | 2 | 台
ドレン管工事 | VP20 | 1 | TH
渡り配線 | 2.0-3C | 1 | 式
室外機架台 |  | 1 | 組
外部配管ラッキング |  | 1 | 式
既設ファンコイル撤去 |  | 2 | 台
既設ファンコイル撤配管 |  | 1 | 式
支持金物・雑費・消耗品等 |  | 1 | 式
試運転調整費 |  | 1 | 系統
追加冷媒 | R32 | 1 | kg
場内機材等運搬費 |  | 1 | 式
*小計*

## 09_換気設備
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【換気設備】
天井換気扇 | 三菱電機:VD-15ZLPC14-S | 2 | 台
天井換気扇 | 三菱電機:VD-18ZLC14-S | 1 | 台
給排気グリル | P-18GLF6 | 2 | 台
給排気グリル | P-23GLF6 | 1 | 台
ダクト配管 | 100Φ 塩ビ樹脂 | 25 | m
ダクト配管 | 100Φ アルミ | 15 | m
ダクト配管 | 150Φ アルミ | 8 | m
同上継手類 |  | 1 | 式
防雨チャンバーボックス作成費 |  | 1 | 台
防雨カバー作成費 |  | 1 | 式
ダクト取付費 |  | 1 | 式
天井換気扇取付費 |  | 3 | 台
支持金物類 |  | 1 | 式
消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
雑工事費 |  | 1 | 式
資材運搬費 |  | 1 | 式
*小計*

## 10_衛生材料
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【衛生設備 材料費】
耐火二層管 | VP75×2000 | 6 | 本
| VP50×2000 | 2 | 本
同上継手類 | 75-50 | 1 | 式
塩ビ管一般管 | VP75 | 1 | 本
| VP50 | 3 | 本
同上継手類 | 75-50 | 1 | 式
吊りバンド | 75-50 SUS | 13 | 個
寸切り | 3/8×20000 SUS | 13 | 本
ユニコンアンカー | USC-3030B SUS | 13 | 個
レベルスタンド | 50A SUS | 5 | 個
*小計*
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HI | HIVP20 | 13 | 本
同上継手類 | 20 | 1 | 式
VP吊りバンド | 20 | 15 | 個
寸切り | 3/8×20000 SUS | 15 | 本
ユニコンアンカー | USC-3030B SUS | 15 | 個
Uボルト | 20A SUS | 16 | 個
チャンネルブラケット | B-140 SUS | 8 | 個
| B-100 SUS | 8 | 個
*小計*
ポリブデン管 | PB20 30m/巻 | 2 | 巻
継手類 | 20 | 1 | 式
樹脂管吊りバンド | 20J SUS | 15 | 個
寸切り | 3/8×20000 SUS | 15 | 本
ユニコンアンカー | USC-3030B SUS | 15 | 個
Uボルト | PE20 SUS | 16 | 個
チャンネルブラケット | B-140 SUS | 8 | 個
| B-100 SUS | 8 | 個
*小計*
オールアンカー | C-4070 SUS | 1 | 式
エコキュー渡配管 | メタカポリ | 1 | セット
タイガーベース | L400-100 どぶボルト | 2 | 個
ボールバルブ | 20 逆止弁付 | 1 | 個
ボールバルブ | 20 ユニオン付 | 1 | 個
ドレンパイプ | 20 | 3 | 個
ゲートバルブ鉛レス | 20 10K | 1 | 個
MD排水継手 | 75 | 1 | 個
*小計*

## 11_衛生作業
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【衛生設備 作業費】
穿孔費 | スラブ11、梁下3 | 1 | 式
貫通部穴埋め | モルタル充填 | 14 | 箇所
あと施工アンカー打設 | ユニコンアンカー | 45 | 箇所
床上アンカー打設 | オールアンカー | 50 | 箇所
金属外壁貫通作業 | 給水・給湯 | 2 | 箇所
消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
*小計*
既設排水管分岐接続 | PS内 75 | 1 | 式
既設給水管分岐取出し | 外部給湯器より | 1 | 式
天井内配管 | 給水、給湯、排水 | 1 | 式
床上配管逃げ | 給水、給湯、排水 | 1 | 式
外部配管 | 給水、給湯 | 1 | 式
消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
*小計*
天井内 | アルミグラスウール保温筒 | 1 | 式
床上 | 合成樹脂製カバー、グラスウール保温 | 1 | 式
外部 | SUS鋼板、ポリスチレン保温材 | 1 | 式
消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
*小計*

## 12_衛生設備
名称 | 仕様及び寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【衛生設備 給湯設備】
エコ給湯器 給湯専用 | SRT-N306、リモコン、脚部カバー | 1 | 台
搬入、設置、接続費 |  | 1 | 式
消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
*小計*
【衛生設備 衛生器具設備】
AWバスS&P 2バルブ水栓 | SP2 1116 BR.BL | 2 | 式
搬入、設置 |  | 2 | 台
接続費 |  | 2 | 台
AWバスシャワールーム 2バルブ水栓 | S2 0812 BR | 1 | 式
搬入、設置 |  | 1 | 台
接続費 |  | 1 | 台
消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
*小計*