液化石油ガス設備工事明細書

１．当該液化石油ガス設備工事を行った事業所

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 電話番号 |  |
| 設備工事事業開始届 | 知事届出 第 号 |

２．工事を行った施設又は建築物

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 用途 |  |

３．完成年月日等

| 完成年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 供給開始年月日 | 年 月 日（予定） |

４．当該設備に対する液化石油ガス販売事業者

| 氏名又は名称 |  |
| --- | --- |
| 登録行政庁及び登録番号 | 大臣・局長・知事 Ａ |
| 所在地 |  |
| 電話番号 |  |

５．工事に従事した液化石油ガス設備士

| 氏名 | 免状番号 | 住所 |
| --- | --- | --- |

※　免状の写し（講習受講欄含む）を添付

※　配管用フレキ管又はポリエチレン管の施工をした場合は、該当する講習修了証等の写しを添付

６．貯蔵設備の概要

| 貯蔵設備の形態 | □容器 □バルク容器 □バルク貯槽 □その他（ ） |
| --- | --- |
| 技術基準 | 別添「貯蔵設備技術基準適合表」参照 |

７．供給管・配管

| 使用材料 | 供給管 |  | □ＪＩＳ Ｇ３４５４圧力配管用炭素鋼鋼管 （保護措置 □防食テープ □錆止めペイント □ナイロン塗装） □その他（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配管 | 露出部 | 屋外 | 床下 | 室内 | １．白管 ２．被覆白管 ３．塗装白管 ４．塩化ビニル被覆鋼管 ５．ナイロン被覆鋼管 ６．ポリエチレン被覆鋼管 ７．被覆黒管 ８．塗装黒管 ９．銅管 10．配管用フレキ管 11．低圧ホース 12．ポリエチレン管 13．低圧配管用継手付金属製フレキホース 14．その他（ ） |
|  |  | 埋設部 | 屋外 | 床下 | ピット |  |
| 埋設部 |  |  | □有 □無 埋設深さ（最小） ㎝ |  |  |  |
| 不等沈下対策 |  |  | □継手の組合せ □伸縮継手 □金属フレキ □ポリエチレン管 |  |  |  |
| 腐食防止措置 | 露出部 |  | 上記１，８を屋外に設置する場合 □地盤面から15㎝以上離して設置 |  |  |  |
|  |  |  | 上記１，３，８を床下、室内、屋外側壁面に設置する場合 □地盤面、コンクリート面等の導電性の支持面に直接触れないように設置 |  |  |  |
|  |  |  | 上記１，３，８を地盤面、コンクリート面等の導電性の支持面に設置する場合 □絶縁型支持金具を使用 □非絶縁型支持金具との接触面に防食テープ等による絶縁措置 |  |  |  |
|  | 埋設部 |  | 地盤面若しくはコンクリート面から立上り又は露出する管がある場合 □埋設部から15㎝以上の長さに埋設部と同等以上の腐食防止措置 |  |  |  |
|  |  |  | 上記12を立上り部等30㎝未満の深さに埋設する場合、一部露出する場合、コンクリートの基礎等を貫通する場合の防護措置 □さや管 □その他（ ） |  |  |  |
|  | 壁・床等の内部及び貫通部 |  | 上記１，３，８を壁、床等の空洞部の導電性の支持面に設置する場合 □絶縁型支持金具を使用 □非絶縁型支持金具との接触面に防食テープ等による絶縁措置 |  |  |  |
|  |  |  | 埋設管又は埋設部に至る露出管を鉄筋コンクリート製の壁、床等を貫通させる場合□露出管の部分に電気的絶縁継手を挿入 □絶縁継手より埋設管側の部分の貫通部に絶縁テープ等による絶縁措置 |  |  |  |
| ドレン抜き |  |  | □有（バルブ及びプラグ止め） □無 |  |  |  |
| 貯蔵能力1,000㎏以上の供給管 |  |  | 呼び２Ｂ以上で太陽の直射を受ける金属製の供給管 □有 □無 |  |  |  |
|  |  |  | 上記供給管が有の場合の温度変化吸収措置 □曲がり部を設置（曲がり部及び投影長さを明記した配管図を添付） □その他（措置： ） |  |  |  |

８．気化装置

| 製造業者 |  | 型式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加熱方法 | □温水 □電熱 □空温 □その他 | 技術基準 | 別添資料を参照 |

※　製造業者の試験成績書等を添付

９．調整器

| 製造業者 |  | 容量 | ㎏／h |
| --- | --- | --- | --- |
| 減圧方法 | □二段減圧式 □自動切替式 □その他（ ） |  |  |

※　製造業者の試験成績書等を添付

10．ガスメーター

| 容量 | m３／h | 検定期限 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類 | □マイコン □マイコンＳ（ＳＢ） □一般メーター |  |  |
| 漏洩遮断機能 | □内蔵 □ガス漏れ警報器と連動した遮断弁を設置 |  |  |
| 対震遮断機能 | □内蔵 □感震器と連動した遮断弁を設置 |  |  |

※　漏洩及び対震遮断機能を内蔵したメーター以外を使用している場合は、ガス漏れ警報器、感震器及び遮断弁の設置場所を平面図等に明記し、遮断弁の図面等を添付する。

11．燃焼器具と末端ガス栓の接続方法等

| 燃焼器 | 個数 | 末端ガス栓の過流出安全機構 | 接続管 | 接続方法 | 接続管 １．金属管 ２．金属フレキ管 ３．迅速継手付低圧ホース ４．迅速継手付ゴム管 ５．迅速継手付塩ビホース ６．迅速継手のない低圧ホース ７．迅速継手のないゴム管 ８．迅速継手のない塩ビホース 接続方法 １．ねじ接続 ２．迅速継手 ３．ホースバンド ４．直接ねじ接続 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 燃焼器と接続されない末端ガス栓 |  | □有（ 個） □無 ・ 安全機構 □有 □無 ・ 金属栓 □有 □無 |  |  |  |
| 地下室等に係る供給管の緊急遮断装置 |  | □緊急遮断装置 ・ □手動ガス遮断弁 |  |  |  |

12．燃焼器の排気設備

| ガス湯沸器（屋外設置及び密閉式除く） | ＬＰガス消費量が７kW（瞬間湯沸器は12kW）を超えるもの □有 □無 |
| --- | --- |
|  | 上記湯沸器が有の場合の排気設備 |
|  | □排気筒（□自然式 or □強制式） □排気フード |
| ガスふろがま（屋外設置及び密閉式除く） | ガスバーナーを使用することができる構造のもの □有 □無 |
|  | 上記ふろがまが有の場合の排気設備 |
|  | □排気筒（□自然式 or □強制式） □排気フード |

13．気密試験

| 試験圧力 | 保持時間 | 試験区分 |
| --- | --- | --- |
| kPa | 分 | 全体 ・ 一部（ ） |
| kPa | 分 | 全体 ・ 一部（ ） |

※　チャート紙等のコピーを添付

14．施工後の表示（液石法第38条の11）

| 表示場所 | □障壁 □供給管 □その他（ ） |
| --- | --- |
| 表示項目 | □工事事業者の氏名又は名称 □施工年月日又は工事番号 □連絡先 |
| 表示の方法 | □金属板 □合成樹脂製シール □その他（ ） |

集団供給方式の場合

燃焼器具一覧表

| 器具名 | 数量 | 消費量（kW） | 小計（kW） | 立消安全装置 | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |

供給設備に必要な容量

（平均ガス消費量）　（消費者戸数）　（最大ガス消費率）　（㎏換算）

×　　　　　　　　　×　　　　　　　　　÷　 １４ 　＝　　　　　　（㎏/h）

（１本の発生量）　（１系統の本数）　（安全率）

・容器のガス発生量　　　　　　　　　×　　　　　　　　　÷　１．１　＝　　　　　　（㎏/h）

・バルク貯槽のガス発生量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㎏/h）

調整器に必要な容量

（平均ガス消費量）　（消費者戸数）　（最大ガス消費率）　　（㎏換算）

×　　　　　　　　　×　　　　　　　×１．５÷　１４　＝　　　　（㎏/h）

業務用供給方式の場合

燃焼器具一覧表

| 器具名 | 数量 | 消費量（kW） | 小計（kW） | 立消安全装置 | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
|  |  |  |  | □有 □無 | □屋外 □屋内 |
| 消費量合計（kW） |  |  |  |  |  |

供給設備に必要な容量

（消費量合計）　（同時使用率）　（㎏換算）

×　　　　　　　　　÷　 １４　　　　　　　　　　　　　　　　　（㎏/h）

（１本の発生量）　（１系統の本数）　（安全率）

・容器のガス発生量　　　　　　　　　×　　　　　　　　÷　１．１　＝　　　　　　　（㎏/h）

・バルク貯槽のガス発生量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㎏/h）

調整器に必要な容量

（消費量合計）　（同時使用率）　　　　（㎏換算）

×　　　　　　　　　×１．５÷　１４　＝　　　　　　　　　　　　（㎏/h）