| 貯蔵能力 |  |  | kg × 本 ＝ kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒標 |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 貯蔵庫 |  | 面積 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 壁 | □コンクリートブロック □鉄筋コンクリート □鋼板 □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 扉 | □鋼板 □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 屋根 | □石綿スレート □薄鋼板（厚さ ㎜） □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 換気口 | 方向 ヶ所 ㎝２ |  |  |  |
| 火気 |  |  | □２ｍ以内に無い □火気を遮る措置（不燃性隔壁の図面等を添付） |  |  |  |
| １０００㎏以上 |  | 火気取扱施設 | □５ｍ以内に無い □流動防止措置（耐火壁類の図面等を添付） |  |  |  |
|  |  | 保安物件までの距離 | 第１種：16.97ｍ以上 □有 □無 ・ 第２種：11.31ｍ以上 □有 □無 |  |  |  |
|  |  |  | 上記で保安物件までの距離が無の場合：障壁 □有 □無 |  |  |  |
|  |  |  | 障壁 | 壁 | □コンクリートブロック | 厚さ ㎝ ・ 高さ ㎝ |
|  |  |  |  |  |  | 鉄筋：直径 ㎜・間隔 縦横 ㎝ |
|  |  |  |  |  |  | モルタル充填 □有 □無 |
|  |  |  |  |  | □鉄筋コンクリート | 厚さ ㎝ ・ 高さ ㎝ |
|  |  |  |  |  |  | 鉄筋：直径 ㎜・間隔 縦横 ㎝ |
|  |  |  |  |  | □鋼板 | 厚さ ㎝ ・ 高さ ㎝ |
|  |  |  |  |  |  | 等辺山形鋼： × ㎝・間隔 縦横 ㎝ |
|  |  |  |  |  | □その他 | （説明資料を添付） |
|  |  |  |  | 扉 | □鋼板 | 厚さ ㎝ ・ 高さ ㎝ |
|  |  |  |  |  |  | 等辺山形鋼： × ㎝・間隔 縦横 ㎝ |
|  |  |  |  |  | □その他 | （説明資料を添付） |
|  |  |  |  | 対象物を有効に保護できる措置 |  | □高さにより保護 □その他（説明資料を添付） |
| 消火器 |  |  | ＡＢＣ粉末消火器 型 本 |  |  |  |
| 転倒防止措置 |  |  | □チェーンフック □その他（ ） |  |  |  |
| １０００kg 未満 | 容器の 流出防止措置 |  | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）等による浸水想定 （※ハザードマップ等により設備設置場所の浸水想定を確認すること） □１ｍ以上の浸水が想定される □該当なし |  |  |  |
|  |  |  | １ｍ以上の浸水が想定される場合： 容器の流出防止措置 □２重チェーン □２重ベルト □容器収納庫の使用 |  |  |  |
| 集合管の耐圧性能 |  |  | 別添成績書参照 |  |  |  |

貯蔵設備技術基準適合表（容器の場合）