| 貯蔵量 | kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面積 | ｍ2 |  |  |  |  |  |
| 設置位置 | □販売所敷地内 □販売所敷地外 |  |  |  |  |  |
|  | 敷地外の場合 |  |  | 販売所からの距離 km（５km以内のこと） |  |  |
|  |  |  |  | □販売所から貯蔵施設まで１０分以内で到着できる車両を有する |  |  |
|  |  |  |  | 盗難防止 |  | □規則第３６条第２項の資格を有する従業員が常駐 □さく、へいの設置及び施錠 |
| 警戒票 | □有 □無 （貯蔵施設外形図等に取付場所を明示する） |  |  |  |  |  |
| 壁 | □コンクリートブロック □鉄筋コンクリート □鋼板 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 扉 | □鋼板 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 屋根 | □石綿スレート □薄鋼板（厚さ ｍｍ） □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 換気口 | 方向 ヶ所 ｃｍ２ |  |  |  |  |  |
| 保安物件までの距離 | 第１種施設距離： ｍ以上 □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 第２種施設距離： ｍ以上 □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 上記で保安物件までの距離が無の場合：障壁 □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 障壁 | 壁 | □ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ |  | 厚さ cm ・ 高さ cm |  |
|  |  |  |  |  | 鉄筋：直径 ｍｍ・間隔 縦横 cm |  |
|  |  |  |  |  | モルタル充填 □有 □無 |  |
|  |  |  | □鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 厚さ cm ・ 高さ cm |  |
|  |  |  |  |  | 鉄筋：直径 ｍｍ・間隔 縦横 cm |  |
|  |  |  | □鋼板 |  | 厚さ cm ・ 高さ cm |  |
|  |  |  |  |  | 等辺山形鋼 × cm・間隔 縦横 cm |  |
|  |  |  | □その他 |  | （説明資料を添付） |  |
|  |  | 扉 | □鋼板 |  | 厚さ cm ・ 高さ cm |  |
|  |  |  |  |  | 等辺山形鋼 × cm・間隔 縦横 cm |  |
|  |  |  | □その他 |  | （説明資料を添付） |  |
|  |  | 対象物を有効に保護できる措置 |  |  | □高さにより保護 □その他（説明資料を添付） |  |
| 消火器 | ＡＢＣ消火器 型 本 |  |  |  |  |  |
| 共同で使用する場合 | 不燃材による占有範囲の明示 |  |  |  | □さく □鎖 □その他（ ） |  |
| 火気距離 | 火気の種類（ ） 火気までの距離 ｍ |  |  |  |  |  |
|  | 上記で火気との距離が２ｍ以内の場合：障壁 □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 障壁 |  | □コンクリートブロック □鉄筋コンクリート |  |  |  |
|  |  |  | 厚さ cm ・ 高さ cm |  |  |  |
|  |  |  | 水平迂回距離 ｍ |  |  |  |

貯蔵施設基準適合表