## Sheet1 (2)
対策の例 | 対策の採用 （○/×）
※ⅰ)又はⅱ)に該当する場合 法面の安定性の検討を十分に行った上で、安定化が図れる勾配や工法を決定する。
地表水や地下水の状況等を踏まえ、適切な排水計画を採用する。
工事中の土地の安定性を確保するため、地域の気象、地形、地質等を考慮し、適切に工事を行う。
対策を検討するに当たり、発電事業者や設計者、施工者において技術的判断が難しい場合は、専門家に相談する。
降雨時に事業区域外へ濁水が流出することのないよう、適切な排水計画を採用する。
洗掘や雨裂による土砂流出・濁水の発生を防止するため、法面保護工を行うなど、土砂流出・濁水発生防止策を講ずる。
※ⅲ)に該当する場合 施工に際して、仮設沈砂池や濁水処理施設等（簡易的なフィルター等を含む）を設置する。
工事中の降雨等による濁水の発生を低減するため、地域の気象、地形、地質等を考慮し、適切に工事を行う。
対策を検討するに当たり、発電事業者や設計者、施工者において技術的判断が難しい場合は、専門家に相談する。
パワーコンディショナ等の設置場所を調整する。
パワーコンディショナ等に囲いを設ける、住宅等との境界部に壁を設置する等の防音対策を講ずる。
アレイの向きを調整する。
アレイの配置を調整する。
太陽光の反射を抑えた防眩仕様のパネルを採用する。
住宅等との境界部にフェンス等を設置する、又は植栽を施す。
同時に多数の建設機械が稼働したり工事用車両が走行したりしないよう、できる限り工事計画を調整する。
強風時の作業を控える、騒音を抑えた工法を採用するなど、作業時期や時間帯、工法について配慮する。
工事用車両の走行は、周辺への影響が比較的小さいルートや時間帯とするとともに、適切な速度で走行するよう徹底する。
造成工事に伴う粉じん等を抑制するため、事業区域内や工事用道路に散水を行うなどの配慮をする。
工事用車両はタイヤ洗浄を行い、粉じん等の発生を抑制するとともに、泥で周辺道路等を汚すことのないよう配慮する。
事業区域の周囲に仮囲いを設置し、粉じん等や騒音の低減に努める。
使用する建設機械は、低騒音・低振動型のものを採用する。
アレイの高さは、周辺景観との調和に配慮したものとする。
周辺景観との調和に配慮してアレイを配置する。
敷地境界から距離（バッファーゾーン）をとってアレイを配置する。
敷地境界周辺に植栽を施す、又は周辺部の森林を残す。
周辺景観との調和に配慮した太陽光パネルや付帯設備等の色彩とする。
既存の太陽光発電設備がある場合には、既存設備と新設設備を同系色にする。
事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、対策を検討するに当たり、専門家に相談する。
事業区域内に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、その改変を避ける又は改変面積をできる限り小さくする。
事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、それらの場所への土砂流入を防止するとともに、みだりに侵入し踏み荒らしたりしないようにする。
植栽に用いる樹木等は、その地域の在来種とするよう配慮する。
重要な動物の繁殖期など特に配慮が必要な時期においては、影響を及ぼさないように、工事の時期を調整する（大きな騒音が生じる工事の回避等）。
事業区域内に人と自然との触れ合いの活動の場がある場合は、その改変面積をできる限り小さくする。
隣接する人と自然との触れ合いの活動の場へ、造成工事に伴う土ぼこり、建設機械や工事用車両による騒音・振動の影響が及ばないように配慮する。
太陽光発電施設の稼働時において、隣接する人と自然との触れ合いの活動の場に対して影響を及ぼさないように、適切に維持管理する。

## Sheet1
環境影響調査に係る環境配慮検討項目に関するチェックシート
環境配慮検討項目 |  | 該当する なら✔
(1)土地の 安定性 | ⅰ)切土を行う場合で、以下のいずれかに該当する。
・法面が特に大きい ・法面が割れ目の多い岩又は流れ盤である ・法面が風化の速い岩である
・法面が侵食に弱い土質である ・法面が崩積土などである ・法面に湧水などが多い
・法面又はがけの上端面に雨水が浸透しやすい
ⅱ)盛土を行う場合で、以下のいずれかに該当する。
・法面が特に大きい ・盛土が地山からの湧水の影響を受けやすい
・盛土箇所の原地盤が不安定 ・盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある
・腹付け盛土（傾斜地盤上に行う盛土）となる ・谷埋め盛土（沢や谷を埋め立てた盛土）となる
ⅲ)自然斜面に設置する。
ⅳ)森林を伐採する（平地除く）。
(2)濁水 | ⅰ)「(1)土地の安定性」におけるチェック事項に該当する。
ⅱ)森林を伐採する（平地を含む）。
ⅲ)排水先の下流に、漁業権が設定されていたり、飲用水や農業用水等としての利水が行われている。
(3)騒音 | 騒音の影響に配慮すべき住宅等に近接した位置に、パワーコンディショナ等を設置する。
↓
騒音の距離減衰式及び騒音レベルの合成式（下記参照）を用いて、保全対象となる住宅等における騒音レベルを計算する。その結果が、例えば環境基準を超えるなど影響が懸念される場合は対策を講ずる。
(4)反射光 | 見通せる範囲に、住宅等の「まぶしさ」を懸念する建物・施設等があり、下記の条件に該当する。
・設置場所の北側に高い建物がある ・斜面地へのパネル設置で、南側に近接して住宅等がある
・東側又は西側が大きく拓けている土地に太陽光発電施設を設置する
↓
販売・施工店等に依頼するなどして、反射光のシミュレーション※を行う。その結果、反射光の影響が懸念される場合は対策を講ずる。
※立地場所の緯度経度、パネルの方位角、傾斜角から、夏至、冬至、春・秋分について、反射光の反射角と方位を計算し、パネルと保全対象の位置関係から、反射光が住宅等に届くおおむねの時間を推定
(5)工事に関す る粉じん等 騒音・振動 | ⅰ)近隣に住宅等がある場所で、造成工事を実施する。
ⅱ)工事用車両の主な走行ルート沿いに住宅や病院、学校、図書館等、特に配慮が必要と考えられる施設がある。
(6)景観 | ⅰ)事業区域の周辺に、展望地や展望台、眺望の良い峠、野外レクリエーション地や観光道路上で眺望の良い場所等の主要な眺望点がある。
ⅱ)事業区域の周辺に、名勝、重要文化的景観、文化遺産・自然遺産、国立公園等の自然公園、国や地方公共団体の定める景観資源等がある。
↓
主要な眺望点から景観資源を撮影した写真に、施設設置後の事業区域を図示したり、フォトモンタージュを作成することにより、主要な眺望点からの眺望景観の変化の程度を確認し、影響が懸念される場合は対策を講ずる。
(7)動物・植物 生態系 | ⅰ) 事業区域やその周辺が、重要な動植物の生息・生育地として国や地方公共団体の資料等に記載されている。
ⅱ) 地域とのコミュニケーションにおいて、都道府県や市町村、地域の自然環境の状況に詳しい専門家から、事業区域やその周辺における重要な動植物の生息・生育地に関する情報提供があった。
(8)人と自然との 触れ合いの 活動の場 | ⅰ)工事の実施が、人と自然との触れ合いの活動の場に影響を及ぼす。
ⅱ)太陽光発電施設の存在が、人と自然との触れ合いの活動の場に影響を及ぼす。