## 【別紙１】様式-９（協議用）
様式－９ | [15 empty] | 【別紙１】
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | 県道○○線 ○○工事（○○事業） 第〇-〇号
（内容）
【快適トイレの導入について】 ・当該工事において、快適トイレの導入を希望します。 ※希望する場合は、原則工事着手前に提出すること。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （希望する場合は、快適トイレ標準仕様・規格・基数等の内容が確認できる資料を添付）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 一 般 監督員 |  |  | 一 般 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 【参考様式】協議時参考
協議時添付資料（参考様式）
※青色の網掛部分にご記入ください。
工事名/工事番号 |  | ○○工事
受注者名 |  | ○○建設株式会社
快適トイレ 設置期間 |  | 設置日： | 2026-10-01
|  | 撤去日： | 2027-03-10
|  | 設置期間 | 5 |  | 月 | 設置日数÷30 少数１位以下切捨て
快適トイレ設置費用(予定) （※見積書や直近の実績等からわかる範囲で記入） |  | トイレ種別 | 個別 | 個別 |  | 個別or一体型
|  | 設置基数 | 1 | 1 | 基 | ハウス型等の一体型は入り口別に1基とする
|  | 基本料金（整備費） | 80000 | 80000 | 円 | 税抜（１基あたり）
|  | １ヶ月料金 | 40000 | 60000 | 円 | 税抜（１基あたり）
|  | 設置費用計 | 280000 | 380000 | 円 | 税抜
|  | 設置費用のうち営繕費 | 40000 | 40000 | 円 | 税抜（１基あたり）
|  | 積算上の差額 (通常の計算) | 190000 | 290000 | 円 | 有効4桁止め 税抜
|  | 積算上の差額 の上限額 | 285000 | 285000 | 円 | 有効4桁止め 税抜
|  | 積算上の差額 (採用額) | 190000 | 285000 | 円 | 税抜
メーカー名 |  | ○○○○(株) ／ (株)□□□□
製品名（型式） |  | ○○○○○○ ／ □□□□
レンタル会社名 | [5 empty] | 受注者確認（注３）
快適トイレ仕様確認 | [5 empty] | （※製品名または 形式を記載） | （※製品名または 形式を記載）
（１）快適トイレに求める標準仕様
① | 洋式（洋風）便座
② | 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
③ | 臭い逆流防止機能
④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ | 照明設備
⑥ | 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚（耐荷重５kg以上とする）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
⑦ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ | 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
⑨ | サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩ | 鏡と手洗器
⑪ | 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品
⑫ | 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない）
⑬ | 擬音装置（機能を含む）
⑭ | 着替え台
⑮ | 臭気対策機能の多重化
⑯ | 室内温度の調整が可能な設備
⑰ | 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）
注１）設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書（あれば）等）を添付すること。
注２）２種類を超えて快適トイレを設置する場合、欄を適宜追加するか、本シートを複数用意すること。
注３）見積金額に営繕費（運搬・設置・撤去費等）が含まれる場合は、その内訳を明示すること。
注４）受注者は仕様確認欄を用い、機能の有無について〇（有）、✕（無）、－（対象外）でチェックを行う。

## 【参考様式】様式-９ (報告用)
様式－９ | [15 empty] | 【別紙１】
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | 県道○○線 ○○工事（○○事業） 第〇-〇号
（内容）
【快適トイレの設置について】 ・当該工事において、快適トイレの設置が完了しましたので、別紙２「快適トイレ設置報告書」を添付の上報告します。また、見積書についても添付します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 見積書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 一 般 監督員 |  |  | 一 般 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 【別紙２】快適トイレ設置報告書
別紙２
快適トイレ設置報告書
※青色の網掛部分にご記入ください。
工事名/工事番号 |  | ○○工事
受注者名 |  | ○○建設株式会社
快適トイレ 設置期間 |  | 設置日： | 2026-10-01
|  | 撤去日： | 2027-03-10
|  | 設置期間 | 5 |  | 月 | 設置日数÷30 少数１位以下切捨て
快適トイレ設置費用 |  | トイレ種別 | 個別 | 個別 |  | 個別or一体型
|  | 設置基数 | 2 | 1 | 基 | ハウス型等の一体型は入り口別に1基とする
|  | 基本料金（整備費） | 80000 | 80000 | 円 | 税抜（１基あたり）
|  | １ヶ月料金 | 40000 | 60000 | 円 | 税抜（１基あたり）
|  | 設置費用計 | 480000 | 380000 | 円 | 税抜
|  | 設置費用のうち営繕費 | 40000 | 40000 | 円 | 税抜（１基あたり）
|  | 積算上の差額 (通常の計算) | 340000 | 290000 | 円 | 有効4桁止め 税抜
|  | 積算上の差額 の上限額 | 570000 | 285000 | 円 | 有効4桁止め 税抜
|  | 積算上の差額 (採用額) | 340000 | 285000 | 円 | 税抜
メーカー名 |  | ○○○○(株) ／ (株)□□□□
製品名（型式） |  | ○○○○○○ ／ □□□□
レンタル会社名 | [5 empty] | 受注者確認（注３）
快適トイレ仕様確認 | [5 empty] | （製品名または形式を記載） | （製品名または形式を記載）
（１）快適トイレに求める標準仕様
① | 洋式（洋風）便座
② | 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
③ | 臭い逆流防止機能
④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ | 照明設備
⑥ | 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚（耐荷重５kg以上とする）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
⑦ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ | 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
⑨ | サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩ | 鏡と手洗器
⑪ | 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品
⑫ | 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない）
⑬ | 擬音装置（機能を含む）
⑭ | 着替え台
⑮ | 臭気対策機能の多重化
⑯ | 室内温度の調整が可能な設備
⑰ | 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）
注１）設置実績が確認できるように上記快適トイレ仕様、基数および設置状況が確認できる資料（写真等）を添付すること。
注２）費用の確認ができるように、快適トイレの「契約書と請求書」や「領収書」など費用実績を示す書類を提出すること。
注３）２種類を超えて快適トイレを設置する場合、欄を適宜追加するか、本シートを複数用意すること。
注４）見積金額に営繕費（運搬・設置・撤去費等）が含まれる場合は、その内訳を明示すること。
注５）受注者は仕様確認欄を用い、機能の有無について〇（有）、✕（無）、－（対象外）でチェックを行う。

## 設定シート (hidden)
費用区分 | 上限額
個別 | 51000
男女一体型 | 102000